## Carnet d'entretien
Carnet d'entretien et maintenance préventive
Section | Matériau | Composante | Tâche | 2026 | [15 empty] | 2027 | [15 empty] | 2028 | [15 empty] | 2029 | [15 empty] | 2030
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES
A1010 - Fondation | Béton coulé | Inspection des fissures | Vérifier largeur, orientation et propagation. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
A1010 - Fondation | Béton coulé | Observation des zones humides | Repérer infiltration, suintement ou taches foncées. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
A1010 - Fondation | Béton coulé | Observation des arêtes | Détecter épaufrures ou éclats. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
A1010 - Fondation | Béton coulé | Nettoyage du bas de mur | Retirer poussière pour faciliter l’inspection. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
Administration | Contrats d’entretien | Vérification annuelle des contrats d’entretien | Vérifier la validité et les échéances des contrats d’entretien des systèmes (ascenseur, alarme, ventilation, etc.) et mettre à jour le registre. | [16 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Inspection du béton | Vérifier fissures, éclats, zones humides ou efflorescences. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Vérification des garde-corps | Observer ancrages rouillés ou desserrés. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Surveillance du sol autour | Vérifier affaissement, érosion ou drainage insuffisant. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Nettoyage | Retirer débris, sable ou saleté. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Inspection de la peinture | Rechercher écaillage ou exposition du métal. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Vérification de la corrosion | Repérer zones rouillées ou gonflement. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Vérification de l’alignement | Détecter affaissement ou déformation. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Retouches (professionnel) | Repeindre sections corrodées. – au besoin | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2010 - Revêtement extérieur | Maçonnerie | Inspection mortier | Friabilité, fissuration, effritement. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Revêtement extérieur | Maçonnerie | Inspection unités | Fissures, éclats, dégradation. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Revêtement extérieur | Maçonnerie | Observation solins | Ouverture, corrosion, infiltration. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Revêtement extérieur | Revêtement métallique | Inspection panneaux | Bosses, corrosion, ondulation. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2010 - Revêtement extérieur | Revêtement métallique | Vérification vis | Corrosion, desserrage. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2010 - Revêtement extérieur | Revêtement métallique | Inspection scellant | Fissuration ou ouverture. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2020 - Balcons - Garde-corps | Aluminium | Vérification des fixations | Observer desserrage, corrosion locale ou mouvement. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2020 - Balcons - Garde-corps | Aluminium | Inspection des barreaux/montants | Vérifier déformation ou instabilité. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2020 - Balcons - Garde-corps | Aluminium | Inspection du recouvrement de surface | Vérifier égratignures ou décoloration. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2020 - Balcons - Garde-corps | Aluminium | Nettoyage | Retirer poussière et saleté. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2020 - Balcons - Pontage | Fibre de verre | Inspection des surfaces | Vérifier fissures, cloques ou délamination. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2020 - Balcons - Pontage | Fibre de verre | Vérification des fixations | Vérifier mouvement ou corrosion des boulons visibles. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2020 - Balcons - Pontage | Fibre de verre | Nettoyage | Retirer saleté et mousses. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2020 - Balcons - Pontage | Fibre de verre | Vérification de rigidité | Détecter zones molles ou affaissement. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Inspection du joint périmétrique | Vérifier fissures, retraits, trous ou décollement. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Inspection du contact avec cadre | Observer perte d’adhérence ou ouverture aux coins. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Vérification du solin supérieur | Rechercher ouverture, corrosion ou infiltration potentielle. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Nettoyage autour du cadre | Retirer poussière ou débris bloquant l’évaluation. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2020 - Fenêstration | PVC | Inspection du cadre | Déformation, fissures, décoloration. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2020 - Fenêstration | PVC | Vérification du joint extérieur | Retrait, fissuration, perte d’adhérence. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2020 - Fenêstration | PVC | Vérification du vitrage | Condensation interne, fissures. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2020 - Fenêstration | PVC | Nettoyage des drains | S’assurer de l’écoulement. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2030 - Portes extérieures | Acier | Inspection du panneau | Vérifier bosses, corrosion, peinture écaillée. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2030 - Portes extérieures | Acier | Vérification du cadre | Déformation, pourriture (si cadre en bois), corrosion. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2030 - Portes extérieures | Acier | Inspection du seuil | Rechercher infiltration, usure ou affaissement. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2030 - Portes extérieures | Acier | Vérification des coupe-froid | Vérifier usure ou décollement. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B2030 - Portes patio | Hybride (Aluminium et PVC/Bois) | Inspection du revêtement alu | Rayures, bosses, corrosion légère. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2030 - Portes patio | Hybride (Aluminium et PVC/Bois) | Vérification du cadre PVC | Déformation ou fissures. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B2030 - Portes patio | Hybride (Aluminium et PVC/Bois) | Inspection des joints | Fissures, ouverture, délamination. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B2030 - Portes patio | Hybride (Aluminium et PVC/Bois) | Nettoyage rails | Retirer débris et saleté. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B3010 - Toiture | Bardeaux d'asphalte | Inspection des bardeaux | Soulèvement, déchirure, perte de granules. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B3010 - Toiture | Bardeaux d'asphalte | Vérification des solins | Ouverture, corrosion ou fissuration. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B3010 - Toiture | Bardeaux d'asphalte | Nettoyage des gouttières | Éviter accumulation d'eau en bordure. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Inspection de l’isolant | Vérifier affaissement, zones découvertes, déplacement dû au vent ou à la circulation. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Vérification de la ventilation | S’assurer que soffites, évents de faîte et sorties ne sont pas obstrués. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Inspection de l’humidité | Rechercher taches d’eau, givre, condensation ou moisissure. – annuel | [18 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Observation de la structure | Détecter fissures, affaissement ou pièces manquantes/déformées. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Vérification du pare-vapeur | Repérer déchirures ou sections manquantes. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Inspection des points de pénétration | Vérifier scellement autour cheminées, conduits et ventilateurs de salle de bain. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
B3010 - Toiture | Grenier/Comble d'un toit en pente | Nettoyage léger | Retirer débris ou matériaux déplacés par le vent ou animaux. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Inspection des conduites accessibles | Repérer fuites, corrosion, condensation et raccords affaiblis. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Vérification des vannes d’arrêt | Confirmer fonctionnement des vannes principales et secondaires. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Test du régulateur de pression | Vérifier pression d’entrée et ajustement si nécessaire. – Fréquence : aux 2 ans | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Isolation des conduites (zones froides) | Vérifier ou installer isolants pour prévenir condensation ou gel. – Fréquence : annuel | [25 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 O
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Inspection lors de travaux mécaniques | Vérifier conduites et raccords après interventions dans les murs ou plafonds. – Fréquence : selon événement | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Inspection visuelle des conduites accessibles | Repérer fuites, corrosion, fissures, affaissements ou suintements. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Nettoyage préventif des colonnes (si nécessaire) | Nettoyage interne ciblé dans les sections problématiques. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [23 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Vérification des supports et ancrages | S’assurer que conduites et colonnes sont bien fixées, sans vibration excessive. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Vérification des évents | Confirmer absence d’obstruction sur les évents accessibles. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Inspection après refoulement ou dégât | Examiner les conduites et zones affectées suivant un incident d’évacuation. – Fréquence : selon événement | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Nettoyage des grilles et caniveaux | Retirer feuilles, sable, gravier, déchets et autres débris nuisant à l’écoulement. – Fréquence : 2 fois/an | [19 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2026 A; 2026 O
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Vérification de l’écoulement | Verser de l’eau pour confirmer que le drainage fonctionne correctement et qu’il n’y a pas de refoulement. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Inspection visuelle des grilles | Vérifier l’état des grilles (déformation, fissures, corrosion, affaissement des bordures). – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Nettoyage des conduits (si accessibles) | Inspection et nettoyage des sections accessibles pour retirer accumulation ou obstruction. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [23 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Inspection des surfaces autour des drains | Vérifier affaissement du revêtement (asphalte, béton, pavé) pouvant nuire à l’écoulement. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Test de fonctionnement | Faire monter le niveau d’eau pour vérifier l’activation du flotteur, le démarrage de la pompe et l’efficacité du refoulement. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Nettoyage de la fosse | Retirer boues, sédiments et débris qui peuvent obstruer le flotteur ou la pompe. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Vérification du flotteur | S’assurer qu’il se déplace librement et qu’il n’est pas obstrué ou coincé. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Inspection du clapet anti-retour | Vérifier que l’eau ne revient pas vers la fosse après le cycle de pompage. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Vérification des conduites de refoulement | S’assurer qu’il n’y a pas de fuite, obstruction ou affaissement. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Essai de la pompe de secours (si présente) | Vérifier le bon fonctionnement d’une pompe secondaire ou d’un système sur batterie. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D2045 - Pompe submersible/sanitaire | N/A | Remplacement préventif de la pompe | Remplacer la pompe en fonction de l’âge, du niveau d’utilisation et des recommandations du fabricant. – Fréquence : aux 7 à 10 ans | [23 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Égouts sanitaires | Inspection des regards | Vérifier niveau d’eau, sédiments et condition des parois. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Égouts sanitaires | Nettoyage des conduites | Nettoyer sections problématiques (hydrojet) si refoulements ou lenteur. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [23 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Égouts sanitaires | Inspection par caméra | Vérifier fissures, affaissements ou obstructions. – Fréquence : au besoin | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Égouts sanitaires | Vérification des raccordements | Examiner sections visibles pour signes de fuite. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Réseau pluvial | Nettoyage des grilles de surface | Retirer feuilles, sable et débris. – Fréquence : 2 fois/an | [19 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2026 A; 2026 O
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Réseau pluvial | Inspection des puisards | Vérifier profondeur, sédiments et drainage. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Réseau pluvial | Nettoyage des puisards | Retirer boues, sable et débris. – Fréquence : aux 2 à 3 ans | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D4010 - Réseau de distribution et d'évacuation des eaux | Réseau pluvial | Inspection des conduites souterraines | Caméra si refoulement, stagnation ou affaissement suspecté. – Fréquence : au besoin | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D5030 - Système d'intercommunication | N/A | Test de fonctionnement complet | Vérifier l’appel depuis la platine, la communication audio/vidéo, l’ouverture de porte et la réponse des postes. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D5030 - Système d'intercommunication | N/A | Nettoyage de la platine extérieure | Nettoyer la façade, les boutons, l’écran et retirer poussière ou résidus pouvant nuire au fonctionnement. – Fréquence : 2 fois/an | [19 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2026 A; 2026 O
D5030 - Système d'intercommunication | N/A | Vérification de l’affichage | S’assurer que l’écran, l’éclairage, les noms ou numéros sont lisibles. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D5030 - Système d'intercommunication | N/A | Inspection des connexions visibles | Vérifier les fils exposés, boîtes de jonction, plaques et ancrages. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D5030 - Système d'intercommunication | N/A | Test du contrôle d’accès lié (si applicable) | Vérifier que l’intercom active correctement le déverrouillage de la porte. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D5030 - Système d'intercommunication | N/A | Mise à jour du système (intercom numérique) | Vérification de la configuration et des mises à jour logicielles, si applicables. – Fréquence : aux 2 ans | [23 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Inspection visuelle du collet | Vérifier serrage, corrosion, état du métal et présence de déplacement ou dommage. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Vérification du conducteur de mise à la terre | S’assurer que le fil est intact, correctement fixé et non endommagé par des travaux. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Nettoyage et retrait de corrosion légère | Nettoyer la surface du collet si oxydation ou dépôts mineurs sont visibles. – Fréquence : aux 2 ans | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Vérification du point d'attache | Confirmer que la connexion demeure conforme et que rien ne compromet la continuité électrique. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Validation lors de travaux liés à la plomberie | Vérifier systématiquement le collet après tout remplacement de conduite d’entrée ou de section métallique. – Fréquence : selon événement | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Asphalte - Entretien | Inspection fissures | Fissures longitudinales, transversales, alligator. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Asphalte - Entretien | Colmatage fissures | Empêcher infiltration d’eau. – aux 2–3 ans | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Asphalte - Entretien | Nettoyage de surface | Débris, sable, hydrocarbures. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Asphalte - Entretien | Scellant protecteur | Protéger contre oxydation. – aux 3–4 ans | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Béton coulé | Inspection fissures | Retrait, fissures actives, épaufrures. – annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Béton coulé | Vérification joints | Ouverture ou scellant dégradé. – annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Béton coulé | Nettoyage | Dépôts, mousses, saletés. – annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Vérification des pentes du terrain | Confirmer que le sol s’incline loin du bâtiment et corriger les zones d’accumulation ou d’affaissement. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Entretien général de la végétation | Tailler arbustes, éloigner la végétation des murs et maintenir un dégagement autour de la structure. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Inspection des arbres | Vérifier branches mortes ou trop proches du bâtiment, racines pouvant affecter les surfaces ou fondations. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Nettoyage et entretien des plates-bandes | Retirer débris, feuilles, mauvaises herbes et s’assurer que la terre ne crée pas une pente vers le bâtiment. – Fréquence : 2 fois/an | [20 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | bar: 2026 M; 2026 S
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Correction de nivellement | Ajouter ou redistribuer du sol pour rétablir les pentes adéquates dans les zones affaissées. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [23 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Inspection après fortes pluies | Vérifier l’apparition de zones de stagnation d’eau ou d’érosion suivant de fortes précipitations. – Fréquence : selon événements majeurs | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | bar: 2026 M to 2026 O
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Vérification des signes d’humidité intérieure | Inspecter murs de fondation, joint dalle/mur, odeurs et efflorescences. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Vérification des pentes du terrain | Confirmer que le sol éloigne l’eau des murs de fondation. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Entretien des descentes pluviales | S’assurer que les rallonges évacuent l’eau loin du bâtiment. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Inspection des margelles (si présentes) | Vérifier hauteur, propreté, drainage et présence de débris. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Nettoyage du puits de captation (si applicable) | Enlever sédiments, débris et vérifier niveau d’eau. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Inspection par caméra (si problème suspecté) | Inspection interne du drain lorsque signes d’obstruction apparaissent. – Fréquence : au besoin | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Nettoyage mécanique (hydrojet) | Nettoyer le drain lorsqu’une obstruction ou une perte de performance est confirmée. – Fréquence : aux 10 à 20 ans (selon sol) | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Inspection du bois | Rechercher pourriture, fissures, déformation ou planches affaiblies. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Vérification des ancrages | Observer corrosion des attaches, boulons ou plaques visibles. – Fréquence : annuel | [21 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 J
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Contrôle du drainage | Vérifier absence d’eau stagnante derrière le mur. – Fréquence : annuel | [19 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 A
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Retrait de végétation | Éliminer végétation collée au bois pour éviter l’humidité constante. – Fréquence : annuel | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
Ventilation | Conduits d’air | Nettoyage complet des conduits de ventilation | Faire effectuer le nettoyage complet des conduits de ventilation des parties communes afin d’assurer une bonne qualité de l’air. | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
Ventilation | Grilles d’air | Nettoyage des grilles de retour et d’alimentation d’air | Nettoyer les grilles de retour et d’alimentation d’air pour retirer la poussière et maintenir un bon débit d’air. | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | bar: 2026 M
Ventilation | Échangeur d’air (VRC/ERV) | Remplacement et nettoyage des filtres de l’échangeur d’air (VRC/ERV) | Remplacer les filtres et nettoyer les surfaces accessibles de l’échangeur d’air pour maintenir son efficacité. | [19 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2026 A; 2026 O
Électricité | Éclairage extérieur | Vérification du bon fonctionnement de l’éclairage extérieur | Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage extérieur et remplacer les ampoules défectueuses. | [19 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2026 A; 2026 O