## Carnet d'entretien
Carnet d'entretien et maintenance préventive
Section | Matériau | Composante | Tâche | 2025 | [15 empty] | 2026 | [15 empty] | 2027 | [15 empty] | 2028 | [15 empty] | 2029
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | FAIT PAR | DATE | COÛT | COMMENTAIRES
A1010 - Fondation | Béton coulé | Inspection des fissures | Vérifier largeur, orientation et propagation. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
A1010 - Fondation | Béton coulé | Observation des zones humides | Repérer infiltration, suintement ou taches foncées. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
A1010 - Fondation | Béton coulé | Observation des arêtes | Détecter épaufrures ou éclats. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
A1010 - Fondation | Béton coulé | Nettoyage du bas de mur | Retirer poussière pour faciliter l’inspection. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Administration | Contrats d’entretien | Vérification annuelle des contrats d’entretien | Vérifier la validité et les échéances des contrats d’entretien des systèmes (ascenseur, alarme, ventilation, etc.) et mettre à jour le registre. | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Inspection du béton | Vérifier fissures, éclats, zones humides ou efflorescences. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Vérification des garde-corps | Observer ancrages rouillés ou desserrés. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Surveillance du sol autour | Vérifier affaissement, érosion ou drainage insuffisant. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Béton | Nettoyage | Retirer débris, sable ou saleté. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Acier peint | Inspection de la peinture | Rechercher écaillage, zones rouillées ou décoloration. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Acier peint | Vérification des soudures | Observer fissures ou corrosion aux jonctions. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Acier peint | Nettoyage | Retirer saleté accumulée. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Escaliers extérieurs | Acier peint | Retouches de peinture (professionnel) | Selon usure ou corrosion localisée. – Fréquence : au besoin | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Inspection de la peinture | Rechercher écaillage ou exposition du métal. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Vérification de la corrosion | Repérer zones rouillées ou gonflement. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Vérification de l’alignement | Détecter affaissement ou déformation. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Linteaux libres | Acier peint | Retouches (professionnel) | Repeindre sections corrodées. – au besoin | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Revêtement extérieur | Maçonnerie | Inspection mortier | Friabilité, fissuration, effritement. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Revêtement extérieur | Maçonnerie | Inspection unités | Fissures, éclats, dégradation. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2010 - Revêtement extérieur | Maçonnerie | Observation solins | Ouverture, corrosion, infiltration. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Garde-corps | Acier peint | Inspection de la peinture | Rechercher écaillage, rouille ou décoloration. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Garde-corps | Acier peint | Vérification des soudures | Observer fissures, corrosion ou mouvement. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Garde-corps | Acier peint | Nettoyage | Retirer poussière et débris. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Garde-corps | Acier peint | Retouches (professionnel) | Repeindre sections rouillées. – Fréquence : au besoin | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Pontage | Fibrociment | Inspection des surfaces | Vérifier fissures, éclats ou déformation. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Pontage | Fibrociment | Vérification des joints | Observer ouverture ou affaissement. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Pontage | Fibrociment | Vérification des fixations | Examiner corrosion ou desserrage. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Balcons - Pontage | Fibrociment | Nettoyage | Retirer saleté, mousses, débris. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Inspection du joint périmétrique | Vérifier fissures, retraits, trous ou décollement. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Inspection du contact avec cadre | Observer perte d’adhérence ou ouverture aux coins. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Vérification du solin supérieur | Rechercher ouverture, corrosion ou infiltration potentielle. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de portes et fenêtres | Nettoyage autour du cadre | Retirer poussière ou débris bloquant l’évaluation. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de maçonnerie | Inspection des joints | Vérifier fissures, trous, décollement ou perte d’adhérence. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de maçonnerie | Vérification des interfaces | Observer jonctions brique/pierre/béton pour ouverture ou mouvement. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de maçonnerie | Observation des signes d’infiltration | Rechercher efflorescences, taches ou zones humides au pourtour. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Calfeutrage | Calfeutrage de maçonnerie | Nettoyage localisé | Enlever saleté ou poussière masquant les défauts. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Fenêstration | Aluminium | Inspection cadre | Bosses, corrosion, fini écaillé. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Fenêstration | Aluminium | Vérification des joints | Fissures, trous, retrait. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Fenêstration | Aluminium | Inspection du vitrage | Condensation interne, fissure. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2020 - Fenêstration | Aluminium | Nettoyage drainage | Retirer débris du système d’évacuation. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes de garage | PVC / Composite | Inspection des panneaux | Vérifier fissures, déformation, décoloration. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes de garage | PVC / Composite | Vérification des joints | Vérifier fissuration ou retrait. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes de garage | PVC / Composite | Vérification des pentures / roulettes | Observer jeu ou corrosion locale des vis. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes de garage | PVC / Composite | Nettoyage | Retirer saleté et taches. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes extérieures | Acier | Inspection du panneau | Vérifier bosses, corrosion, peinture écaillée. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes extérieures | Acier | Vérification du cadre | Déformation, pourriture (si cadre en bois), corrosion. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes extérieures | Acier | Inspection du seuil | Rechercher infiltration, usure ou affaissement. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes extérieures | Acier | Vérification des coupe-froid | Vérifier usure ou décollement. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes patio | Aluminium | Inspection du cadre | Détection de bosses, corrosion, déformation. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes patio | Aluminium | Vérification des roulettes | Vérifier usure ou mouvement irrégulier. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes patio | Aluminium | Inspection des joints | Retrait, fissures, perte d’adhérence. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B2030 - Portes patio | Aluminium | Nettoyage du rail | Retirer sable, débris, obstructions. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B3010 - Toiture | Asphalte et gravier | Inspection du gravier | Vérifier zones dégarnies. – annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B3010 - Toiture | Asphalte et gravier | Observation des zones molles | Détecter affaissement ou saturation. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
B3010 - Toiture | Asphalte et gravier | Nettoyage des drains | Retirer débris, mousses. – annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Inspection des conduites accessibles | Repérer fuites, corrosion, condensation et raccords affaiblis. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Vérification des vannes d’arrêt | Confirmer fonctionnement des vannes principales et secondaires. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Test du régulateur de pression | Vérifier pression d’entrée et ajustement si nécessaire. – Fréquence : aux 2 ans | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Isolation des conduites (zones froides) | Vérifier ou installer isolants pour prévenir condensation ou gel. – Fréquence : annuel | [9 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Distribution d’eau | Inspection lors de travaux mécaniques | Vérifier conduites et raccords après interventions dans les murs ou plafonds. – Fréquence : selon événement | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Inspection visuelle des conduites accessibles | Repérer fuites, corrosion, fissures, affaissements ou suintements. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Nettoyage préventif des colonnes (si nécessaire) | Nettoyage interne ciblé dans les sections problématiques. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [7 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Vérification des supports et ancrages | S’assurer que conduites et colonnes sont bien fixées, sans vibration excessive. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Vérification des évents | Confirmer absence d’obstruction sur les évents accessibles. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2020 – Distribution d’eau et drainage sanitaire : Valve d’entrée, clapet antiretour et conduites d’évacuation | Drainage sanitaire | Inspection après refoulement ou dégât | Examiner les conduites et zones affectées suivant un incident d’évacuation. – Fréquence : selon événement | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Nettoyage des grilles et caniveaux | Retirer feuilles, sable, gravier, déchets et autres débris nuisant à l’écoulement. – Fréquence : 2 fois/an |  |  |  | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Vérification de l’écoulement | Verser de l’eau pour confirmer que le drainage fonctionne correctement et qu’il n’y a pas de refoulement. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Inspection visuelle des grilles | Vérifier l’état des grilles (déformation, fissures, corrosion, affaissement des bordures). – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Nettoyage des conduits (si accessibles) | Inspection et nettoyage des sections accessibles pour retirer accumulation ou obstruction. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [7 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D2040 - Drainage extérieur | N/A | Inspection des surfaces autour des drains | Vérifier affaissement du revêtement (asphalte, béton, pavé) pouvant nuire à l’écoulement. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Inspection visuelle du collet | Vérifier serrage, corrosion, état du métal et présence de déplacement ou dommage. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Vérification du conducteur de mise à la terre | S’assurer que le fil est intact, correctement fixé et non endommagé par des travaux. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Nettoyage et retrait de corrosion légère | Nettoyer la surface du collet si oxydation ou dépôts mineurs sont visibles. – Fréquence : aux 2 ans | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Vérification du point d'attache | Confirmer que la connexion demeure conforme et que rien ne compromet la continuité électrique. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
D5090 – Mise à la terre électrique : Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Collet de mise à la terre sur conduite d’eau | Validation lors de travaux liés à la plomberie | Vérifier systématiquement le collet après tout remplacement de conduite d’entrée ou de section métallique. – Fréquence : selon événement | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Gravier | Nivellement | Corriger ornières et creux. – annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Gravier | Ajout de gravier | Remettre le calibre perdu. – aux 2 ans | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G1030 - Routes, allées et accès piétonniers | Gravier | Contrôle végétation | Retirer plantes et racines. – annuel | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Vérification des pentes du terrain | Confirmer que le sol s’incline loin du bâtiment et corriger les zones d’accumulation ou d’affaissement. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Entretien général de la végétation | Tailler arbustes, éloigner la végétation des murs et maintenir un dégagement autour de la structure. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Inspection des arbres | Vérifier branches mortes ou trop proches du bâtiment, racines pouvant affecter les surfaces ou fondations. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Nettoyage et entretien des plates-bandes | Retirer débris, feuilles, mauvaises herbes et s’assurer que la terre ne crée pas une pente vers le bâtiment. – Fréquence : 2 fois/an |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Correction de nivellement | Ajouter ou redistribuer du sol pour rétablir les pentes adéquates dans les zones affaissées. – Fréquence : aux 3 à 5 ans | [7 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2010 - Aménagement extérieur | Aménagement paysager, végétation et drainage de surface | Inspection après fortes pluies | Vérifier l’apparition de zones de stagnation d’eau ou d’érosion suivant de fortes précipitations. – Fréquence : selon événements majeurs |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Vérification des signes d’humidité intérieure | Inspecter murs de fondation, joint dalle/mur, odeurs et efflorescences. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Vérification des pentes du terrain | Confirmer que le sol éloigne l’eau des murs de fondation. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Entretien des descentes pluviales | S’assurer que les rallonges évacuent l’eau loin du bâtiment. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Inspection des margelles (si présentes) | Vérifier hauteur, propreté, drainage et présence de débris. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Nettoyage du puits de captation (si applicable) | Enlever sédiments, débris et vérifier niveau d’eau. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Inspection par caméra (si problème suspecté) | Inspection interne du drain lorsque signes d’obstruction apparaissent. – Fréquence : au besoin | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Drainage des fondations | Drain agricole/français | Nettoyage mécanique (hydrojet) | Nettoyer le drain lorsqu’une obstruction ou une perte de performance est confirmée. – Fréquence : aux 10 à 20 ans (selon sol) | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Blocs de béton | Inspection de l’alignement | Vérifier déplacement, renflement ou affaissement des blocs. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Blocs de béton | Nettoyage végétation | Retirer plantes ou racines qui s’infiltrent entre les blocs. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Blocs de béton | Vérification du drainage arrière | Observer signes de saturation, eau stagnante ou dépôts. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Blocs de béton | Observation des joints | Vérifier ouvertures anormales entre les blocs. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Inspection du bois | Rechercher pourriture, fissures, déformation ou planches affaiblies. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Vérification des ancrages | Observer corrosion des attaches, boulons ou plaques visibles. – Fréquence : annuel | [5 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Contrôle du drainage | Vérifier absence d’eau stagnante derrière le mur. – Fréquence : annuel |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
G2030 - Mur de soutènement | Bois traité | Retrait de végétation | Éliminer végétation collée au bois pour éviter l’humidité constante. – Fréquence : annuel |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Ventilation | Conduits d’air | Nettoyage complet des conduits de ventilation | Faire effectuer le nettoyage complet des conduits de ventilation des parties communes afin d’assurer une bonne qualité de l’air. |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Ventilation | Grilles d’air | Nettoyage des grilles de retour et d’alimentation d’air | Nettoyer les grilles de retour et d’alimentation d’air pour retirer la poussière et maintenir un bon débit d’air. |  |  |  |  | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Ventilation | Échangeur d’air (VRC/ERV) | Remplacement et nettoyage des filtres de l’échangeur d’air (VRC/ERV) | Remplacer les filtres et nettoyer les surfaces accessibles de l’échangeur d’air pour maintenir son efficacité. |  |  |  | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X
Électricité | Éclairage extérieur | Vérification du bon fonctionnement de l’éclairage extérieur | Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage extérieur et remplacer les ampoules défectueuses. |  |  |  | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X