## Niveau4_Détaillée
Modèle
Estimation Uniformat II de niveau 4 détaillée
Mise à jour: 2022-07-19
Uniformat | Description | Unité
A | INFRASTRUCTURE | m² au sol
A10 | FONDATIONS | m² au sol
A1010 | FONDATIONS STANDARD | m² au sol
A101001 | Murs de fondations | ml
| Mur de fondation (type xx) | ml
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
| Isolant | m²
Semelles continues (type xx)
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
A101002 | Colonnes de fondations | un
Empattements de colonne (type xx)
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
| Mise en place du béton | m³
| Membrane | m²
Colonnes de fondation (type xx)
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
| Mise en place du béton | m³
A101003 | Drainage périmètre | ml
| Périmètre | ml
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Drain perforé | m.l.
| Transport hors site | m³
A101004 | Tête de pieux | un
| Tête de pieux intérieure (type xx) | un
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Béton | m³
| Coffrage | m²
| Armature | t.m.
| Mise en place béton | m³
| Transport hors site | m³
A101099 | Autres fondations standards | xx
| Saut-de-loup | un
Mur de fondation (type xx)
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
| Mise en béton du béton | m³
| Membrane | m²
Dalle sur sol (type xx)
| Béton | m³
| Treillis métallique | m²
| mise en place et mûrissement | m³
| Scellant | m²
Caillebotis
| Caillebotis ultra robuste | m²
Autres
| Excavation sol standard | m³
| Excavation roc | m³
| Remblai | m³
| Transport hors site | m³
A1020 | FONDATIONS SPÉCIALES | m² au sol
A102001 | Pieux | ml
| Pieux, profondeur de xx m.l. | m.l.
A102002 | Caissons et longrines | ml
Longrines intérieures continues (type xx)
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Armature | t.m.
| Béton | m³
| Mise en place du béton | m³
| Transport hors site | m³
A102003 | Reprise en sous-œuvre | ml
| Méthode de soutènement | m²
A102004 | Assèchement des fouilles/drainage | m²
| Pompages | m²
A102005 | Radiers | m²
| Radiers (type xx) | m²
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Armature | t.m.
| Mise en place béton | m³
| Membrane | m²
A102006 | Stabilisation de fondation par injection | m²
A102007 | Soutènement des sols | m²
| Méthode de soutènement | m²
A102099 | Autres sortes de fondations spéciales | xx
| Joint de dilatation | xx
| Ancrage au roc | xx
| Forage des ancrages | xx
| Armature haute résistance | xx
| Scellement léger (par injection) | xx
A1030 | DALLE INFÉRIEURE | m² au sol
A103001 | Dalle sur sol standard | m²
Dalle sur sol (type xx)
| Béton | m³
| Treillis métallique | m²
| Mise en place et mûrissement | m³
| Trait de scie | m.l.
| Scellant | m³
| Finition de la dalle | m²
A103002 | Dalle sur sol structurale | m²
Dalle sur structurale (type xx)
| Béton | m³
| Treillis métallique | m²
| Mise en place et mûrissement | m³
| Trait de scie | m.l.
| Scellant | m³
| Finition de la dalle | m²
A103003 | Dalle sur sol inclinée | m²
A103004 | Tranchées | ml
A103005 | Fosses et bases | un
Bases (dalle de propreté pour mécanique type xx)
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Terllis métallique | m²
| Mise en place et mûrissement | m³
| Finition de la dalle | m²
Muret (type xx)
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Armature | t.m.
Dalle (type xx)
| Béton | m³
| Mise en place du béton | m³
| Treillis métallique | m²
| Finition da la dalle | m²
A103006 | Drainage sous dalle | ml
| Remblai | m³
| Drainage sous dalle | m.l.
A103007 | Surexcavation et préparation sous dalle | m²
Dalle sur sol - Niveau (xx)
| Excavation sol standard et/ou roc | m³
| Remblai | m³
| Transport | m³
| Nivellement | m²
| Isolant rigide | m²
| Pare-vapeur | m²
Dalle structurale - Niveau (xx)
| Excavation sol standard et/ou roc | m³
| Remblai | m³
| Transport | m³
| Nivellement | m²
| Isolant rigide | m²
| Pare-vapeur | m²
A103099 | Autres dalles sur sol | xx
| Joint de dilatation | xx
A20 | CONSTRUCTION DE SOUS-SOL | m³ SS
A2010 | EXCAVATION DE SOUS-SOL | m³ exc.
A201001 | Excavation du sous-sol | m³
Sous-sol (type xx)
| Excavation | m³
| Remblai | m³
A201002 | Remblayage et compactage | m³
| Remblai | m³
A201003 | Étayage | m²
A201099 | Autres excavations de sous-sol | xx
A2020 | MURS DE SOUS-SOL | m² mur
A202001 | Mur de sous-sol | m²
Mur de sous-sol avec finition intérieure
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
| Mise en place du béton | m³
| Pare-vapeur | m²
| Isolant rigide | m²
| Imperméabilisation | m²
| Montant métallique avec gypse | m²
Mur de sous-sol sans finition intérieure
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m.
| Mise en place du béton | m³
| Isolant rigide | m²
| Imperméabilisation | m²
A202002 | Protection contre l'humidité | m²
Mur fondation avec finition intérieure
| Pare-vapeur | m²
| Imperméabilisation | m²
| Imperméabilisation | m²
| Panneau de drainage alvéolaire | m²
Mur fondation sans finition intérieure
| Imperméabilisation | m²
| Imperméabilisation | m²
| Panneau de drainage alvéolaire | m²
A202003 | Isolation de murs de sous-sol | m²
Mur fondation avec finition intérieure
| Isolant rigide | m²
Mur fondation sans finition intérieure
| Isolant rigide | m²
A202099 | Autres murs de sous-sol | xx
B | SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE | m² plancher
B10 | SUPERSTRUCTURE | m² plancher
B1010 | CONSTRUCTION DE PLANCHER | m² plancher
B101001 | Structure de plancher | m²
Structure de béton
| Poutre de rive | m.l
| Coffrage | m³
| Armature | m²
| Béton | t.m.
| Mise en place | m³
Structure d'acier
| Contreventement en acier | t.m.
| Poutrelles | t.m.
| Poutres | t.m.
| Colonnes | t.m.
B101002 | Murs porteurs intérieurs | m²
Mur de béton (type xx)
| Béton | m³
| Coffrage | m²
| Armature | t.m.
| Mise en place | m³
B101003 | Plancher sur pontage et dalle | m²
Dalle de béton sur structure de béton
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Coffrage dalle | m²
| Bordure de la dalle | m²
| Armature | t.m.
| Finition | m²
Dalle de béton sur structure d'acier
| Pontage métallique | m²
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Treillis métallique | m²
| Finition | m²
B101004 | Construction de balcon | m²
Dalle de béton
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Coffrage dalle | m²
| Bordure de la dalle | m²
| Armature | t.m.
| Finition | m²
B101005 | Rampes et escaliers extérieurs, sortie d'urgence | m²
Escalier d'accès à l'entrée principale en acier galvanisé
| Escalier d'accès à l'entrée principale en acier galvanisé | marches
| Main-courante | m.l.
| Garde-corps acier | m.l.
Rampe d'accès handicapée en acier galvanisé
| Rampe Handicapée référence P00833 | m.l
| Main-courante | m.l.
| Garde-corps acier | m.l.
B101006 | Systèmes de caniveaux de plancher | m²
B101007 | Plancher incliné et à palier | m²
B101099 | Autre type de construction de plancher | xx
| Ignifugation de la structure d'acier | m²
| Caniveaux incluant les jonctions, ancrages, scellant et séparations. | ml
| Caillebotis ultra robuste 1 1/2'' | m²
| Escalier en acier | marche
B1020 | CONSTRUCTION DE TOITURE | m² toiture
B102001 | Structure de toiture | m²
Structure de béton (type xx)
| Poutre de rive | m.l
| Béton | m²
| Coffrage | t.m.
| Armature | m³
| Mise en place | m³
STRUCTURE D'ACIER (type xx)
| Contreventement en acier | t.m.
| Poutrelles | t.m.
| Poutres | t.m.
| Colonne | t.m.
B102002 | Murs porteurs intérieurs | m²
Mur de béton (type xx)
| Béton | m³
| Coffrage | m²
| Armature | t.m.
| Mise en place | m³
B102003 | Toiture sur pontage et dalle | m²
Structure de béton (type xx)
| Dalle de béton | m²
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Coffrage dalle | m²
| Bordure de la dalle | m²
| Armature | t.m.
| Finition | m²
Structure d'acier (type xx)
| Dalle de béton | m²
| Pontage métallique | m²
| Béton 30 MPa | m³
| Mise en place | m³
| Treillis métallique | m²
| Finition | m²
B102004 | Marquises | m²
| Marquise en béton | m²
| Marquise métallique | m²
B102099 | Autres constructions de toiture | m²
Bases de toiture pour mécanique
| Base pour mécanique au toit (type xx) | m.l.
| Membrane thermofusible granulée | m²
| Sous-couche remontée au parapet | m²
| Contreplaqué traité | m²
| Bois lisse et sablière | ml
| Montants | ml
| Lattes | ml
| Solin | ml
B20 | ENVELOPPE EXTÉRIEURE | m² enveloppe
B2010 | MURS EXTÉRIEURS | m² mur
B201001 | Ossature de mur non porteur | m²
Mur extérieur (type xx)
| Colombage de métal | m²
| Lisse et sablière | m²
| Gypse intérieur | m²
| Fourrure horiz. | m²
| Tirage de joints | m²
B201002 | Support structural pour pare-vapeur | m²
Mur extérieur (type xx)
| Barres horiz. | m²
| Gypse extérieur/ fibre de verre | m²
B201003 | Étanchéité, isolation et pare-vapeur | m²
Mur extérieur (type xx)
| Membrane pare-air/ vapeur autocollante | m²
| Isolant polyuréthane giclé | m²
B201004 | Parapets | m.l.
Parapet (type xx)
| Membrane thermofusible | m²
| Sous-couche | m²
| Contreplaqué traité | m²
| Laine isolante | m²
| Bois lisse et sablière | ml
| Montants 38x92 @ 600 mm c/c et blocage en bois traité | ml
| Lattes | ml
| Solin | ml
B201005 | Persienne et grillages extérieurs | m²
B201006 | Dispositifs de contrôle du soleil | m²
B201007 | Murets de balcon et garde-corps | ml
B201008 | Soffites | m²
| Soffites | m²
| Isolation sous le soffite de la partie avant | m²
B201009 | Murs-écrans | m²
| Mur-écran métallique | m²
| Supports structuraux pour le mur-écran | lot
B201010 | Finitions extérieures (tous les parements) | m²
| Mur extérieur (type xx) | m²
| Parapet (type xx) | m²
B201011 | Joints de contrôle | ml
B201099 | Autres types de mur extérieur | xx
B2020 | FENÊTRES EXTÉRIEURES | m² fenêtres
B202001 | Fenestrations | m²
| Fenêtres fixes | m²
| Fenêtres ouvrantes | m²
| Tablette intérieure en stratifié de fenêtre | ml
B202002 | Entrées d'aluminium/devanture | m²
B202003 | Murs-rideaux | m²
B202004 | Vitrages extérieurs | m²
B202005 | Supports structuraux (mur-rideau) | m²
B202099 | Autres types de fenestration extérieure | xx
B2030 | PORTES EXTÉRIEURES | un
B203001 | Porte (de service) | un
B203002 | Portes vitrées et vestibules | un
| Porte simple extérieure (type xx) | un
| Porte double extérieure (type xx) | un
| Porte coulissante double automatique (type xx) | un
| Verre double scellé (type xx) | m²
B203003 | Portes tournantes | un
B203004 | Portes levantes et à enroulement | m²
B203005 | Portes de garage | un
| Portes de garage (type xx) | un
| Portes de débarcadère | un
B203006 | Portes blindées | m²
B203007 | Barrières extérieures | m²
B203008 | Quincaillerie spéciale pour portes extérieures | un
| Ouvre porte automatique (type xx) | un
| Contrôle d'accès | un
B203098 | Autres types de portes spéciales pour l'extérieur | xx
B203099 | Autres types de portes personnelles pour l'extérieur | xx
B30 | TOITURE | m² toiture
B3010 | COUVERTURE | m² toiture
B301001 | Couverture en pente | m²
| Bardeau | m²
| Bande de départ | m.l.
| Noue en tôle | m.l.
| Membrane synthétique | m²
| Membrane autocollante | m²
| Aérateur de ventilation de toiture incluant les solins | un
B301002 | Couverture toit plat | m²
| Toiture en béton (description) | m²
| Toiture en acier (description) | m²
| Toiture végétale (description) | m²
B301003 | Isolation de toiture | m²
| Isolant soufflé | m²
| Carton fibre naturelle avec pare-vapeur en aluminium intégré | m²
| Fourrure de bois | m.l.
B301004 | Solins et moulures | m²
B301005 | Gouttières et descentes de toit | ml
B301006 | Ouvertures pour équipements mécaniques et support (voir B3020) | m²
B301007 | Membrane de circulation | m²
B301008 | Membrane de couverture des marquises | m²
B301099 | Autres types de toiture | xx
B3020 | OUVERTURES DE TOIT | m² ouverture
B302001 | Lanterneaux | m²
B302002 | Trappes d'accès | m²
B302099 | Autres types d'ouverture | xx
C | AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR | m² plancher
C10 | CONSTRUCTION INTÉRIEURE | m² plancher
C1010 | CLOISONS INTÉRIEURES | m² cloison
C101001 | Cloisons fixes | m² cloison
| Cloisons intérieures description des cloisons (type xx) | m²
C101002 | Cloisons démontables | m²
C101003 | Cloisons mobiles | m²
| Porte pliante (type xx) | m²
C101004 | Balustrades et écrans intérieurs | ml
C101005 | Fenêtres intérieures et vitrage | m²
| Cloison vitrée (type xx) | m²
C101006 | Partition vitrée | m²
| Cloison vitrée | m²
C101099 | Autres types de partitions | xx
C1020 | PORTES INTÉRIEURES | un
C102001 | Portes intérieures (ensemble) | un
Type (locaux, bureau, dépôt, examen, toilettes, etc.)
| Porte (type xx) | un
| Cadre (type xx) | un
| Quincaillerie (type xx) | un
| Finition | un
| Vitrage | un
C102002 | Portes vitrées d'intérieur (ensemble) | un
| Porte simple (type xx) | un
| Porte double (type xx) | un
C102003 | Portes avec résistance au feu (ensemble) | un
Type coupe-feu (simple, double)
| Porte (type xx) | un
| Cadre (type xx) | un
| Quincaillerie (type xx) | un
| Finition | un
| Vitrage | un
C102004 | Portes coulissantes | un
| Porte simple (manuelle,automatique, coulissante encastrée) | un
| Porte double (manuelle, automatique, encastré) | un
C102005 | Porte levante / à enroulement | un
| Porte pour débarcadère | un
C102006 | Barrières intérieures | m²
C102007 | Quincaillerie spéciale pour portes intérieures | un
| Contrôle d'accès | un
C102008 | Dispositifs d'ouvertures de portes | un
C102009 | Imposte et lumière latérale | m²
C102010 | Autres types de portes spéciales pour intérieur | xx
C102099 | Autres types de portes personnelles pour l'intérieur | xx
C1030 | ACCESSOIRES INTÉGRÉS | m²
C103001 | Cubicules et partition de toilettes | un
| Division de toilette | un
| Cloison urinoir | un
| Cloison douche | un
C103002 | Accessoires de toilette & de bain | un
C103003 | Tableaux d'écriture et d'affichage | m²
C103004 | Signalisations et identifications | un
C103005 | Casiers | un
C103006 | Comptoirs, armoires et ébénisterie | ml
| Vanité | ml
| Comptoirs et armoires haut et bas | ml
| Armoire haut seulement | ml
| Armoire bas seulement | ml
| Comptoir stratifié seulement | ml
| Comptoir inox seulement | ml
| Meuble inox complet | ml
| Armoire de rangement avec tablettes ajustables | un
| Armoire à narcotique | un
| Comptoir de services avec section de consultation à accessibilité universelle | ml
| Surface de travail à accessibilité universelle | ml
C103007 | Cabinets d'incendie (boîtier) voir D4030 | un
C103008 | Accessoires intégrés à l'immeuble | ml
| Tablettes | ml
| Rayonnage | ml
| Rayonnage industriel robuste | ml
| Volet à enroulement vertical | un
| Bollards de retenues en acier inoxydable | un
| Maincourante en vinyle | ml
| Support pour laser (Plaque d'acier, cp, gypse, porte, verre trempé) | un
| Rails des rideaux séparateurs salle attente | un
| Rails des rideaux séparateurs salle de déshabillage | un
| Banc | un
C103009 | Libre
C103010 | Garde-robe intégré | ml
C103011 | Pare-feu (autre que mécanique-électrique) | un
C103012 | Ignifugation projetée (voir B1010 B1020) | m²
C103013 | Plancher surélevé | m²
C103014 | Mobilier institutionnel | un
C103015 | Protecteur de murs | m²
| Coins protecteurs | ml
| Protecteurs de murs | m²
C103016 | Mains-courantes et balustrades | ml
C103017 | Fonds de clouage pour accessoires intégrés | m²
C103018 | Trappes et portes d'accès intérieur | un
C103019 | Joints de contrôle | un
C103020 | Métaux ouvrés | lot
C103099 | Autres spécialités d'intérieur | xx
C20 | ESCALIERS | Nb marche
C2010 | CONSTRUCTIONS ESCALIERS | Nb marche
C201001 | Construction d'escaliers intérieurs | volée
| Volée | volée
| Marche en acier | un
| Pallier en acier | m²
| Béton maigre pour marches en acier | m³
C201002 | Mains-courantes et balustrades | ml
C201099 | Autres types de construction d'escalier | xx
C2020 | FINITIONS D’ESCALIERS | Nb marche
C202001 | Finitions d'escalier intérieur | m²
| Palier en céramique (type xx) | m²
| Marche en céramique (type xx) | m²
| Plinthe en céramique (type xx) | m.l
| Cap de caoutchouc | marche
| Peinture main-courante au mur | m.l
| Peinture balustrade et main-courante | m.l
| Peinture des limons | m²
C30 | FINITIONS INTÉRIEURES | m² plancher
C3010 | FINITIONS DES MURS | m² murs
C301001 | Finition intérieure des murs extérieurs (Compté en C301002) | m² murs extérieurs
C301002 | Finition des murs intérieurs | m²
| Peintures | m²
C301003 | Finition des colonnes | m²
| Peintures | m²
C301004 | Ragréage des murs existants | m²
| Réagréage cloison de gypse | m²
| Réagréage plâtre | m²
C301005 | Autres finitions de mur | xx
C3020 | FINITIONS DE PLANCHERS | m²
C302001 | Préparation des surfaces | m²
| Couches de finition | m²
| Chape de béton | m³
| Membrane de protection | m³
C302002 | Planchers de céramique, pierre, terrazzo | m²
C302003 | Plancher de bois | m²
C302004 | Revêtements résilients et tapis | m²
| Carreaux couvre-sol en composite | m²
| Couvre-sol en vinyle | m²
| Tapis carreaux | m²
C302005 | Planchers peinturés ou vernis | m²
Plancher peint en béton
Plancher époxy
C302006 | Bases, bordures et plinthes | ml
C302007 | Durcisseur et scellant | m²
C302099 | Autres types de finitions et de finis de plancher | xx
C3030 | FINITIONS DE PLAFONDS | m²
C303001 | Finition sur surface exposée (structure) | m²
| Peinture plafond structure béton apparente | m²
| Peinture plafond structure acier apparente | m²
C303002 | Plafonds de plâtre | m²
C303003 | Plafonds de gypse | m²
C303004 | Plafonds suspendus | m²
C303005 | Peinture et vernis | m²
C303006 | Retombée en gypse | m²
C303099 | Autres types de finition de plafond | xx
D | SERVICES | m² plancher
D10 | MOYENS DE TRANSPORT | Nb paliers
D1010 | ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE | Nb paliers
D101001 | Items généraux de construction | Nb d'item
D101002 | Ascenseurs | Nb paliers
D101003 | monte-charge | Nb paliers
D101004 | Élévateurs (personne à mobilité réduite) | Nb paliers
D101099 | Autres types d'ascenseurs | xx
D1020 | ESCALIERS MÉCANIQUES TROTTOIRS ROULANTS | ml
D102001 | Escaliers mécaniques | ml
D102002 | Trottoirs roulants | ml
D102099 | Autres types d'escaliers mécaniques et trottoirs roulants | xx
| Escaliers mécaniques | un
| Trottoirs roulants | un
D1090 | AUTRES SYSTÈMES TRANSPORTEURS | un
D109001 | Systèmes de tube pneumatique | un
| Aiguilleur | un
| Poste d'arrivée | un
| Soufflerie | un
| PC de contrôle | un
| Échangeur | un
| Tuyauterie installée (inclut les coudes et quincailleries) | ml
D109002 | Convoyeurs | un
D109003 | Treuils et grues | un
D109004 | Chutes de linge et de courrier | ml
D109005 | Tables tournantes | un
D109006 | Échafaudages volants | m²
D109007 | Systèmes de transport (bagages) | un
D109099 | Autres systèmes de manutention de matériel | xx
D20 | PLOMBERIE | Nb appareils
D2010 | APPAREILS DE PLOMBERIE | Nb appareils
D201001 | Cabinets d'aisances | un
| Cabinet d'aisances type (xx) - robinet manuel seulement | un
D201002 | Urinoirs | un
| Urinoir type (xx) - robinet manuel seulement | un
D201003 | Lavabos | un
| Lavabo type (xx) - robinet manuel seulement | un
| PLM (type xx) | un
D201004 | Éviers | un
| Évier (type xx) | un
| Évier de service au plancher (composite, terrazzo, inox) - robinet manuel seulement | un
| Cuve sur patte - robinet manuel seulement | un
| Évier de brossage - robinet manuel seulement | un
D201005 | Douches | un
| Douche (base, monocoque) | un
| Porte de douche (si fourni par entrepreneur plombier) | un
| Robinetterie | un
D201006 | Fontaines d'eau potable et refroidisseurs | un
| Fontaine d'eau (type xx) | un
| Fontaine d'eau réfrigérée | un
| Refroidisseur | un
| Remplisseur de bouteille | un
| Bec remplisseur de bouteille | un
D201007 | Baignoires (laboratoire) | un
| Bain régulier (type xx) | un
| Bain thérapeutique | un
| Robinetterie (type xx) | un
D201008 | Bidets | un
D201009 | Appareils de laboratoire | un
| Évier de laboratoire (type xx) | un
| Robinetterie de laboratoire (type xx) | un
D201010 | Raccordement des éviers | un
D201011 | Raccordement des bains thérapeutiques | un
D201012 | Robinets électroniques | un
| Robinet de cabinet d'aisance type (xx) | un
| Robinet électronique urinoirs (type xx) | un
| Robinet électronique lavabos (type xx) | un
| Robinet électronique PLM (type xx) | un
| Robinet électronique évier (type xx) | un
| Robinet électronique évier laboratoire (type xx) | un
| Robinet électronique douche (type xx) | un
D201099 | Autres appareils de plomberie / appareils d'urgence | un
| Lave-yeux (type xx) | un
| Douche et lave-yeux (type xx) | un
D2020 | RÉSEAU D'EAU DOMESTIQUE | Nb appareils
D202001 | Tuyaux et raccords eau domestique | ml
| Tuyaux et raccord d'eau domestique | ml
D202002 | Valves et hydrants | un
| Valves d'isolements | un
| Sortie d'eau (intérieures et extérieures) | un
D202003 | Équipements pour l'alimentation d'eau domestique | un
| Pompe (type xx) | un
| Chauffe-eau (type xx) | un
| Réservoir (type xx) | un
| Entrée d'eau (compteur, DAR, régulateur, etc.) | un
D202004 | Isolation et identification | ml
| Isolation et identification | ml
D202005 | Équipements spécialisés | un
D202099 | Autres types d'alimentation d'eau domestique | xx
D2030 | RÉSEAU DE DRAINAGE SANITAIRE | Nb appareils
D203001 | Tuyaux et raccords sanitaires | ml
| Tuyaux et raccords de drainage sanitaire | ml
D203002 | Tuyaux et raccords évents | ml
| Tuyaux et raccords d'évent | ml
D203003 | Drains de plancher | un
| Drains de plancher (type xx) | un
| Amorceur de siphon (type xx) | un
D203004 | Équipements pour le drainage sanitaire | un
| Drainage temporaire | un
| Système de pompage duplex pour puisard (type xx) | un
D203005 | Isolation et identification | ml
| Isolation et identification | ml
D203099 | Autres types de drainage sanitaire | xx
D2040 | RÉSEAU DE DRAINAGE PLUVIAL | m² toiture
D204001 | Tuyauterie et raccords | ml
| Réseaux et raccords de drainage pluvial | ml
D204002 | Drains de toit | un
| Drains de toit (type xx) | un
D204003 | Équipements de drainage pluvial | un
| Système de pompage duplex pour puisard (type xx) | un
D204004 | Isolation et identification | ml
| Isolation et identification | ml
D204099 | Autres types de drainage pluvial | xx
D2090 | AUTRE SYSTÈME DE PLOMBERIE | Nb appareils
D209001 | Réseau de distribution de gaz (incluant gaz médicaux) | sortie
| Sorties de gaz médicaux (type xx) | sorties
| Tuyauterie et raccords gaz médicaux | ml
| Console de gaz médicaux (type xx) | un
| Compresseur d'air médical (type xx) | un
| Système de vacuum (type xx) | un
D209002 | Réseau de drainage des acides | un
| Tuyauterie et raccords drainage des acides | ml
| Bassins de dilution (type xx) | un
D209003 | Intercepteurs | un
D209004 | Équipements de piscine et tuyauterie | m³/s
D209005 | Système d'air comprimé | KG/m²
D209006 | Autres systèmes de plomberie | xx
D30 | CVCA | Kw
D3010 | SOURCE D'ÉNERGIE | Kw
D301001 | Système d'approvisionnement en huile de chauffage | Kw
| Tuyauterie et raccord réseau mazout, diesel | ml
| Station de pompage mazout | un
D301002 | Système d'approvisionnement de gaz | Kw
| Tuyauterie et raccord de gaz (laboratoires, services alimentaires, salle mécanique, etc.) | ml
| Raccordement de gaz (laboratoires, services alimentaires, salle mécanique, etc.) | un
D301003 | Système d'approvisionnement de charbon | Kw
D301004 | Système d'approvisionnement de vapeur | Kw
D301005 | Système d'approvisionnement d'eau chaude | Kw
D301006 | Système d'énergie solaire | Kw
D301007 | Système d'énergie éolienne | Kw
D301099 | Autres systèmes d'approvisionnement d'énergie | Kw
D3020 | SYSTÈME DE PRODUCTION DE CHALEUR | Kw
D302001 | Chauffage à vapeur | Kw
| Échangeurs, humidificateurs, robinets et tous autres éléments de productions de chaleur à la vapeur) | un
D302002 | Chauffage à eau chaude | Kw
| Échangeurs, robinets, réservoirs et tous autres éléments de productions de chaleur à eau chaude) | un
D302003 | Chaudière | Kw
| Chaudières (vapeur, eau, gaz, biénergie) | un
D302004 | Unité de chauffage à essence | Kw
D302005 | Équipements auxiliaires | Kw
| Pompes, réservoir de condensat, cheminée d'évacuation, etc. | un
D302006 | Équipement d'isolation thermique | m²
| Isolation et identification (équipements) | ml
D302099 | Autres systèmes de chauffage | xx
D3030 | SYSTÈME DE PRODUCTION DE FROID | kw
D303001 | Systèmes d'eau refroidie | kw
| Refroidisseurs (type xx) | un
D303002 | Systèmes à expansion directe | kw
D303099 | Autres systèmes de refroidissement | Kw
| Tours d'eau, pompes, réservoirs, bassin, ect | un
| Géothermie (pompe, glycol, réservoir et autres accessoires nécessaires à la géothermie) | un
D3040 | DISTRIBUTION DE CVCA | Kw
D304001 | Systèmes de distribution d'air | l/s
| Systèmes de distribution d'air | l/s
| Conduit rectangulaire d'alimentation et de retour | lbs
| Conduit rond d'alimentation et de retour | m
| Isolation thermique | pi²
| Persienne d'alimentation | pi²
| Silencieux | un
| Serpentins | un
| Volets motorisés | un
| Volets coupe-feu | un
| Boite de fin de course | un
| Diffuseurs et grilles | un
D304002 | Systèmes de distribution de vapeur | ml
| Tuyauterie et raccords Vapeur | ml
| Isolation et identification | ml
| Raccordements des équipements de vapeur (humidificateurs) | un
D304003 | Distribution d'eau chaude | ml
| Tuyauterie et raccords eau chaude | ml
| Isolation et identification | ml
| Raccordements des équipements à eau chaude | un
D304004 | Systèmes de changement d'air | L/s
D304005 | Systèmes de distribution de glycol | ml
| Tuyauterie et raccords glycol chauds et froids | ml
| Isolation et identification | ml
| Raccordements des équipements de glycol chaud et froid | un
D304006 | Systèmes de refroidissement | ml
| Tuyauterie et raccords eau refroidie | ml
| Isolation et identification | ml
| Raccordements des équipements d'eau refroidie | un
D304007 | Systèmes d'évacuation | l/s
| Conduit d'évacuation avec accessoires | lbs
| Persienne d'évacuation | pi²
| Silencieux | un
| Grilles | un
D304008 | Unité d'air mobile | l/s
D304009 | Système de ventilation avec serpentin | l/s
D304099 | Autres systèmes de distribution | xx
D3050 | UNITÉS AUTONOMES OU MONOBLOCS | Kw
D305001 | Unité de ventilation (genre unité d'hôtel) | l/s
| Unités autonomes (UTA, UTAN, ect) | un
D305002 | Unités de chauffage | Kw
D305003 | Ventilateur | L/s
| Ventilateurs | un
D305004 | Chauffages radiants | Kw
| Tuyauterie pour le chauffage radiant (sous dalle et hors sol) | ml
| Équipements pour le chauffage radiant (collecteur, pompes, réservoirs, glycol) | un
D305005 | Chauffages électriques | Kw
| Aérothermes, plinthes, etc. | un
D305006 | Unités autonomes (roof top) | un
D305099 | Autres unités autonomes et monoblocs | xx
D3060 | RÉGULATION ET INSTRUMENTATION | Point
D306001 | Contrôle de CVCA | Point
| Contrôle de la plomberie, chauffage/refroidissement, CVCA, Protection incendie | pts
| Soupape de contrôle (fourniture seulement) | un
D306002 | Contrôle électronique | Point
D306003 | Contrôle pneumatique | Point
D306004 | Instrument pour air comprimé | Point
D306005 | Système de purge des gaz | Point
D306006 | Systèmes de hottes et d'évacuation (Laboratoire) | Point
D306007 | Gestion & contrôle de l'énergie | Point
D306099 | Autres contrôles et instrumentation | Point
D3070 | ESSAI ET RÉGLAGE DE SYSTÈME | m² plancher
D307001 | Essais, réglage et balancement de système de tuyauterie | un
D307002 | Essais, réglage et balancement des réseaux de ventilation | un
D307003 | Mise en service des systèmes de CVCA | mf
D307099 | Autres systèmes d'essais, de réglage et de balancement | un
D3090 | AUTRES SYSTÈMES OU ÉQUIPEMENT CVCA | m² plancher
D309001 | Items généraux de construction | un
D309002 | Systèmes de réfrigération (pour chambre froide) | kW
D309003 | Contrôle spécial de l'humidité | un
D309004 | Collecteurs de poussière et de fumée | L/s
D309005 | Rideaux d'air | L/s
D309006 | Purificateurs d'air | L/s
D309007 | Système de ventilation de chambre de peinture | un
D309099 | Autres systèmes de CVCA et autres équipements | un
D40 | PROTECTION INCENDIE | m² plancher
D4010 | GICLEURS | Nb de Têtes
D401001 | Système de gicleurs | Têtes
| Tuyauterie et raccords pour gicleurs | ml
| Têtes de gicleurs | Têtes
| Entrée d'eau protection incendie | un
| Soupapes supervisées | un
| Siamoise | un
D401002 | Équipements de surpression de réseau
D4020 | CANALISATIONS MONTANTES | Nb de Sorties
D402001 | Équipements de pompage (surpression) | Nb de Têtes
| Pompe incendie | un
| Accessoires pour le raccordement de la pompe | un
D402002 | Canalisations | un
| Canalisations | ml
D402003 | Cabinet et boyaux | un
D4030 | ACCESSOIRES DE PROTECTION INCENDIE | Nb appareils
D403001 | Extincteurs portatifs | un
| Extincteurs portatifs | un
D403002 | Cabinets d'extincteur portatif | un
| Cabinets d'extincteur (semi-encastré ou encastré) | un
D4090 | AUTRES SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE | Nb système
D409001 | Systèmes au dioxyde de carbone | un
D409002 | Équipements de génération de mousse | un
D409003 | Systèmes à agent d'extinction propre | un
D409004 | Système de protection pour hotte | un
D409099 | Autres systèmes de protection | un
| Système préaction (simple ou double entre-barrage) | un
D50 | ÉLECTRICITÉ | kVA
D5010 | SERVICE ET DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE | kVA
D501001 | Transformateurs principaux | kVA
| Transformateurs principaux | un
D501002 | Transformateurs secondaires | kVA
| Transformateurs secondaires | un
| Artère avec conduit | ml
D501003 | Panneaux de distribution principaux | kVA
| Panneaux de distributions principaux | un
| Artère avec conduit | ml
| Barre blindée | ml
D501004 | Transformateurs de fin de ligne | kVA
D501005 | Panneaux (secondairedistribution) | Amp.
| Panneaux secondaires | un
| Artère avec conduit | ml
D501006 | coupe-circuit | Amp.
| Sectionneurs | un
| Disjoncteurs | un
D501007 | Centres de contrôle de moteurs | Amp.
| Raccordement des moteurs | un
D501099 | Autres services et distributions | xx
| Armoire de mesurage | un
| Interrupteur de transfert automatique | un
| Boitier de répartition | un
| Banque de condensateur | un
D5020 | ÉCLAIRAGE ET DISTRIBUTION SECONDAIRE | App.
D502001 | Câblage et dispositif de filerie | un
| Prises | un
| Interrupteurs | un
| Gradateurs | un
D502002 | Appareils d'éclairage | App.
| Luminaires (type xx) | un
D502003 | Éclairage extérieur (fixé à l'immeuble) | app.
| Appareils d'éclairage extérieur (type xx) | un
D502099 | Autres appareils d'éclairage | xx
D5030 | COMMUNICATION ET SÉCURITÉ | m² plancher
D503001 | Système de détection et d'alarme incendie | app.
| Panneau principal | app.
| Tableau annonciateur | app.
| Détecteur de fumée et thermique | app.
| Haut-parleur de signalisation | app.
| Klaxon | app.
| Station manuelle 2 étapes | app.
D503002 | Système de télécommunication (téléphonie) | sortie
| Sortie TEL/DATA | sortie
D503003 | Système de télécommunication (infirmerie/hôpital) | Sortie
| Contrôleur principal du système d’appel de services | app.
| Carte adressable multiusage d'appel de services | app.
| Poste de garde principal d'appel de services | app.
| Tableau annonciateur 46LED d'appel de services | app.
| Poste de garde d'appel de services secondaire | app.
| Lampe témoin de corridor d’appel de services | app.
| Poste bidirectionnel avec cordon d’appel de services | app.
| Tirette d'urgence d’appel de services | app.
D503004 | Système d'appel public d'immeuble et systèmes musicaux | Sortie
| Haut-parleur encastré au plafond c/a câblage | app.
| Unité centrale d'appel général c/a micro et programmation | app.
| Amplificateur | un
D503005 | Système d'intercommunication | Sortie
| Sortie intercom c/a conduit vide seulement 19mm | sortie
D503006 | Système d'horlogerie et de programmation | syst.
| Bloc d'alimentation | app.
| Chronomètre | app.
| Horloge digitale | app.
D503007 | Système de télévision et câblodistribution | Sortie
| Boite de tirage câblo/TV (pièce) | sortie
| Conduits câblo / TV horizontaux | sortie
| Conduits TV / Boites de sorties (verticaux) | sortie
| Crochets en J | un
| Câble HDMI | un
D503008 | Systèmes de sécurité et d'intrusion | point
| Panneau principal système anti-intrusion de personnes | app.
| Point de contrôle anti-fugue | point
| Contrôle d'accès lecteur de carte (seulement le lecteur) | point
| Point de contrôle anti-intrusion porte simple c/a 1 électro-aimant et 1 contact de porte | point
| Point de contrôle anti-intrusion porte double c/a 2 électro-aimants et 2 contacts de portes | point
| Caméra couleur c/a boîtier pour extérieur, conduits & câblage | app.
| Moniteur couleur | app.
| Enregistreur numérique 8 caméras c/a écran couleur | app.
D503009 | Réseaux de câblage (structuré) | sortie
D503099 | Autres systèmes de sécurité et communication | xx
D5090 | AUTRES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES | m² plancher
D509001 | Items généraux de construction | un
D509002 | Éclairage d'urgence | sortie
| Indicateur de sortie universel | app.
D509003 | Mise à la terre | systèmes
| Barre de mise à la terre | un
| Conducteur #4/0, CU NU | ml
| Tige de mise à la terre | un
D509004 | Systèmes de paratonnerre | systèmes
| Système de paratonnerre | système
D509005 | Ups et accessoires | kVA
| Panneau de distribution | un
| Transformateur | un
| Panneaux de dérivation | un
| Artère | ml
D509006 | Système de gestion d'énergie | systèmes
D509007 | Génératrices et accessoires | un
| Génératrice (INTÉRIEUR) | un
| Inverseur automatique c/a Système de bypass | un
| Alimentation de contrôle de génératrice | Sortie
| Boîtier de génératrice mobile c/a borniers d'alimentation | un
| Réservoir de diesel intérieur pour génératrice | un
| Artère | ml
D509099 | Autres systèmes d'électricité | xx
E | ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT | m² plancher
E10 | ÉQUIPEMENT | m² plancher
E1010 | ÉQUIPEMENT COMMERCIAL | m² plancher
E101001 | Équipements de vestiaire | un
E101002 | Équipements d'inscription | un
E101003 | Équipements de vente | un
E101004 | Équipements commerciaux de buanderie et nettoyage à sec | un
E101005 | Équipements de sécurité et chambre forte | un
E101006 | Équipements de guichet et de service | un
E101007 | Équipements de commerce | un
E101008 | Équipements de bureau | un
E101099 | Autres équipements commerciaux | un
E1020 | ÉQUIPEMENT INSTITUTIONNEL | m² plancher
E102001 | Divers équipements communs fixes ou mobiles | un
E102002 | Équipements médicaux | un
| Laveur/décontaminateur | un
| Machine à glace | un
| Douche civière | un
| Bain hauteur variable | un
E102003 | Équipements de laboratoire | un
E102004 | Équipements mortuaires | un
E102005 | Équipements de scène et de théâtre | un
E102006 | Équipements de bibliothèque | un
E102007 | Équipements liturgiques | un
E102008 | Équipements de musiques | un
E102009 | Équipements audiovisuels | un
E102010 | Équipements de détention | un
E102011 | Équipements de dentisterie | un
E102099 | Autres équipements institutionnels | un
E1030 | ÉQUIPEMENT POUR VÉHICULES | Nb app.
E103001 | Équipements de contrôle de parc de stationnement | un
E103002 | Équipements de quai de chargement | un
| Plate-forme élévatrice | un
| Quai niveleur | un
E103003 | Équipements d'entrepôt | un
E103099 | Autres équipements pour véhicules | un
E1090 | AUTRE ÉQUIPEMENT | m² plancher
E109001 | Équipements d'entretien | m²
| Système de lavage de vitre | un
E109002 | Équipements de service alimentaire | un
Cuisine
| Chariot de transport | un
| Étagères | un
| Réfrigérateurs | un
| Congélateur | un
| Chariot traiteur | un
| Comptoir avec évier | un
| Tablette | un
| Crémaillère à ustensiles | un
| Tablettes murales | un
| Comptoirs | un
| Cuisinière | un
| Four combiné | un
| Hotte de ventilation | un
| Système d'extinction incendie | un
| Poubelle mobile | un
| Évier à main | un
| Rince-yeux | un
| Comptoir de service | un
| Tablette à micro-ondes | un
| Chariot utilitaire | un
Laverie
| Chariot utilitaire | un
| Poubelle mobile | un
| Table de lavage des marmites | un
| Tablette murale | un
| Lave-vaisselle sous-comptoir | un
| Table mobile | un
E109003 | Équipements de manutention des déchets solides | un
| Chambre froide (Linge souillé, déchets solides) | un
E109004 | Équipements domestiques | un
E109005 | Unités combinées de cuisine | un
E109006 | Équipements de chambre noire | un
E109007 | Équipements athlétiques, de récréation et thérapeutiques | un
E109008 | Équipements de planétarium | un
E109009 | Équipements d'observatoire | un
E109010 | Équipements d'agriculture | un
E109099 | Autres équipements spécialisés | xx
E20 | AMEUBLEMENT ET DÉCORATION | m² plancher
E2010 | AMEUBLEMENT ET DÉC. FIXES | m² plancher
E201001 | Oeuvres d'art intègres | un
E201002 | Habillage de fenêtres | m²
| Toile à rouleau avec protection solaire | m²
E201003 | Sièges multiples fixes | un
E201004 | Grilles gratte-pieds et tapis-brosse | m²
| Grilles gratte-pieds et tapis-brosse | m²
E201005 | Plantation intérieure intégrée | un
E201099 | Autres ameublements d'intérieur intégrés | xx
E2020 | AMEUBLEMENT ET DÉCO. MOBILES | m² plancher
E202001 | Oeuvres d'art non intégrées | un
E202002 | Mobilier modulaire préfabriqué | m²
E202003 | Présentoir | un
E202004 | Recouvrements de sol amovible | un
E202005 | Sièges multiples amovibles | un
E202006 | Plantation intérieure non intégrée | un
E202099 | Autres ameublements d'intérieur non intégrés | xx
F | CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION | m² plancher
F10 | CONSTRUCTION SPÉCIALE | m² plancher
F1010 | STRUCTURE SPÉCIALE | m²
F101001 | Structure métallique | m²
F101002 | Utilité à l'extérieur du bâtiment | m²
F101003 | Structure gonflable | m²
F101099 | Autres constructions spéciales | m²
F1020 | SOUS-ENSEMBLES INTÉGRÉS | m²
F102001 | Pièces à usage spéciales | m²
F102002 | sous-ensemble intégrés | m²
F102099 | Autre installation intégrée | xx
F1030 | SYSTÈME SPÉCIAL CONSTRUCTION | m²
F103001 | Chambres fortes | m²
F103002 | Construction contre le bruit, les vibrations et les séismes | un
| Travaux parasismiques | un
F103003 | Protection contre les radiations | m²
F103004 | Systèmes spéciaux de sécurité | m²
F103005 | Panneaux acoustiques appliqués sur le mur | m²
F103099 | Autres systèmes spéciaux de construction | xx
F1040 | INSTALLATION SPÉCIALE | m²
F104001 | Installations aquatiques | m²
F104002 | Réservoirs de liquide et de gaz | un
F104003 | Chenils et abris pour animaux | m²
F104004 | Incinérateurs construits sur place | un
F104005 | Patinoires | m²
F104099 | Autres installations spéciales | xx
F1050 | INSTRUMENTATION ET RÉGULATION SPÉCIALES | un
F105001 | Appareils enregistreurs | un
F105002 | Systèmes d'automation de bâtiment | un
F105099 | Autres dispositifs spéciaux d'instrumentation | xx
F20 | DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT | Lot
F2010 | DÉMOLITION SÉLECTIVE | lot
F201001 | Démolition fondation et superstructure | lot
| Percement du mur de béton | m²
| Fondations et empattements à démolir | ml
| Démolition de la rampe en béton | m²
| Démolition escalier béton | marches
| Démolition escaliers acier | marches
| Démolition cage ascenseur | m²
| Colonnes structurales à enlever | m3
| Garde-corps à enlever | ml
| Marquise à démolir | m²
| Percement dalle de béton | m²
| Démolition dalle de béton pour passage | m²
| Démolition dalle de béton | m²
Disposition des rebuts
| Démolition Container 40v.c( 30 M3) levée | un
| Coût de décharge Ville ou municipalité valider le coût du voyage | un
| Chute à rebuts 750mm dia. | ml
F201002 | Démolition de l'enveloppe extérieure | lot
| Démolition de fenêtres | un
| Démolition revêtement extérieur simple | m²
| Enlever portes extérieures simples | un
| Enlever portes extérieures doubles | un
| Démolition mur extérieur | m²
| Percement mur extérieur | m²
| Démolition briques, isolant et panneaux de béton préfabriqué dans les secteurs adjacents aux agrandissements | m²
| Démolition de la porte de garage | un
F201003 | Démolition de la toiture | lot
| Toit à démolir | m²
| Membranes, solin | lot
| Dessus et solin du parapet existant à démolir | ml
F201004 | Démolition des constructions intérieures et des finis | lot
Plafonds
| Démantèlement des plafonds suspendus | m²
| Démantèlement des plafonds de gypse | m²
Cloisons
| Démolition mur bloc 100150 mm | m²
| Démolition mur bloc de Terracotta et plâtre 100150 mm | m²
| Démolition mur colombage de bois ou métal, avec gypse de chaque côté. | m²
Portes intérieures
| Démolition porte int. double 1800 x 2100 | un
| Enlever porte int. double 1800 x 2100 | un
| Démolition porte int. simple 900 x 2100 | un
| Enlever porte int. simple 900 x 2100 | un
| Enlever porte coulissante, incluant cadre | un
| Démolition cadre d'acier simple | un
| Enlever cadre d'acier simple | un
| Enlever cadre d'acier double | un
Mobiliers intégrés
| Démolition mobilier intégré en bois | ml
| Démolition mobilier intégré en acier | ml
| Démolition mobilier intégré pour fin de récupération | ml
| Démolition dessus de comptoir min. | ml
| Démolition comptoir lavabo | un
| Démolition comptoir évier | un
| Accessoires de toilettes | un
Planchers
| Démantèlement du linoléum | m²
| Démantèlement du vinyle souple | m²
| Démantèlement de la céramique | m²
| Démantèlement du terrazzo | m²
F201005 | Démolition des systèmes de transport | lot
F201006 | Démolition des systèmes mécaniques | lot
| Démantèlement plomberie/chauffage | lot
| Démantèlement ventilation | lot
| Démantèlement protection incendie | lot
F201007 | Démolition des systèmes électriques | lot
| Démantèlement électricité | lot
F201008 | Démolition des équipements et fournitures | lot
F201099 | Autres démolitions nondangereuses | xx
F2020 | ÉLIMINATION PRODUITS DANGEREUX | lot
F202001 | Démolition fondation et superstructure | lot
F202002 | Démolition de l'enveloppe extérieure | lot
F202003 | Démolition de la toiture | lot
F202004 | Démolition des constructions intérieures et des finis | lot
F202005 | Démolition des systèmes de transport | lot
F202006 | Démolition des systèmes mécaniques | lot
F202007 | Démolition des systèmes électriques | lot
F202008 | Démolition des équipements et fournitures | lot
F202099 | Autres démolitions nondangeureuses | xx
G | AMÉNAGEMENT D' EMPLACEMENT | m² site
G10 | PRÉPARATION D'EMPLACEMENT | m² site
G1010 | DÉBLAIEMENT DE L’EMPLACEMENT | m² de déblaiement
G101001 | Déblaiement | m²
| Excavation | m³
G101002 | Enlèvement d'arbres | m²
| Couper et déchiqueter les arbres | m²
G101003 | Enlèvement de souches | un
G101099 | Autres types de nettoyage de terrain | m²
G1020 | DÉPLACEMENT ET DÉMOLITION SUR L'EMP. | m²
G102001 | Démolition de bâtiment | m³
G102002 | Démolition d'éléments d'aménagement | m²
| Enlèvement de pavage 100mm@150mm (disposition incluse) | m²
| Enlèvement de trottoir jusqu'à 150mm (disposition incluse) | m²
| Enlèvement de bordure sans armature (disposition incluse) | ml
| Enlèvement de bordure avec armature (disposition incluse) | ml
| Enseigne et base de béton à démanteler | un
| Démolition clôture | ml
| Appareils d'éclairage et base de béton à démanteler | un
| Retrait du massif électrique | ml
| Conduit PVC souterrain à démanteler | ml
| Lampadaire + base de béton à démanteler | un
| Conduit et câble pour lampadaire | ml
| Poteau Hydro-Québec | un
| Ligne aérienne HydroQuébec | ml
G102003 | Démolition d'éléments en sous-sol | m²
G102004 | Déplacement de bâtiment | m²
G102005 | Relocalisation de services | ml
G102006 | Relocalisation de clôture | ml
G102007 | Nettoyage du site | m²
G102099 | Autres démolitions ou relocalisation de site | xx
G1030 | TERRASSEMENT | m³
G103001 | Nivellement | m²
G103002 | Excavation | m³
G103003 | Excavation de roc | m³
G103004 | Remblayage | m³
G103005 | Compaction du sol non remanié | m³
G103006 | Stabilisation du sol | m³
G103007 | Stabilisation des pentes | m²
G103008 | Traitement du sol | m²
G103009 | Travaux en sous-œuvre | m²
G103010 | Assèchement de l'emplacement | m²
G103011 | Contrôle de l'érosion et sédiments | m²
G103099 | Autres types de travaux de terrassement | xx
G1040 | DÉCONTAMINATION D’EMPLACEMENT | m³
G104001 | Enlèvement de sol contaminé | m³
G104002 | Traitement et restauration des sols | m³
G104099 | Autres décontaminations de l'emplacement | xx
G20 | AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT | m² d'aménagement
G2010 | CHAUSSÉE | m² chaussée
G201001 | Infrastructures de chaussée | m³
| Excavation | m³
| Remblai | m³
G201002 | Bordures, caniveaux et drains | ml
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Bordure béton | m³
G201003 | Pavage et revêtement | m³
| Revêtement bitumeux | t.m.
G201004 | Lignes de peinture et marquages | m²
| Marquage ligne (couleur blanc et jaune) | ml
| Marquage sigle (Handicapé, entrée/sortie et autres) | un
| Zone hachurée | un
G201005 | Glissières de sécurité et barrières | ml
G201006 | Resurfaçage | m²
| Scarification par pulvérisation | m²
G201099 | Autres travaux routiers | xx
G2020 | AIRE DE STATIONNEMENT | Nb de stationnement
G202001 | Infrastructures de stationnement | m²
| Excavation | m³
| Remblai | m³
G202002 | Bordures, caniveaux et drains | ml
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Bordure béton | m³
G202003 | Pavage et revêtement | m²
| Revêtement bitumeux | t.m.
G202004 | Lignes de peinture et marquage | un
| Marquage ligne (couleur blanc et jaune) | ml
| Marquage sigle (Handicapé, entrée/sortie et autres) | un
| Zone hachurée | un
G202005 | Glissières de sécurité et barrières | ml
G202006 | Resurfaçage | m²
| Scarification par pulvérisation | m²
G202007 | Équipements et structures divers | un
| Bollards de protection remplis de béton | un
G202099 | Autres aires de stationnement | xx
G2030 | SURFACE PIÉTONNIÈRE | m²
G203001 | Infrastructures de surface piétonnière | m²
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
G203002 | Bordures, caniveaux et drains | ml
| Excavation | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Remblai | m³
| Bordure de béton incluant le coffrage et l'armature | m³
| Bordure de béton préfabriquée | ml
G203003 | Pavage et revêtement | m²
| Trottoir | m²
| Interbloc | m²
G203004 | Glissières de sécurité et barrières | ml
G203005 | Resurfaçage | m²
G203006 | Autres (marches, terrasses et allées) | xx
| Marches | marches
| Escaliers extérieurs | marches
| Terrasses | un
G2040 | AMÉNAGEMENT DU TERRAIN | m²
G204001 | Clôtures et barrières | ml
| Clôture (Frost, bois, fer) | ml
| Sonotube | ml
G204002 | Murs de soutènement | m²
Mur de soutènement
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Armature | m³
| Béton | t.m
| Mise en place du béton | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Drain agricole avec membrane géotextile | ml
Semelles
| Coffrage | m²
| Armature | m³
| Béton | t.m
| Mise en place du béton | m³
G204003 | Ameublements extérieurs | un
| Banc de parc | un
| Corbeille à déchet | un
G204004 | Bâtiment pour la sécurité | un
G204005 | Signalisation | un
G204006 | Fontaines, piscines et cours d'eau | un
G204007 | Terrains de sport | un
G204008 | Terrasses et murs d'enceinte | m²
| Interbloc | m²
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
G204009 | Mâts | un
G204099 | Autres améliorations au terrain | xx
G2050 | AMÉNAGEMENT PAYSAGER | m² aménag.
G205001 | Nivellement de finition et préparation du sol | m²
G205002 | Mesures de contrôle de l'érosion | m²
G205003 | Sol de surface et lits de plantation | m²
G205004 | Ensemencement et gazonnement | m²
G205005 | Plantations | un
| Graminées, plantes et fleurs | m²
G205006 | Arbres, plants et couvre-sol | un
| Arbres, arbustes, cèdres | un
G205007 | Systèmes d'irrigation | m²
G205099 | Autres aménagements paysagers | xx
G30 | SERVICE DE MÉCAN. SUR L'EMP. | Nb système
G3010 | RÉSEAU D’ALIM. ET DISTRIB. D’EAU | ml réseau
G301001 | Système de puits | un
G301002 | Réseau de distribution d'eau potable | ml
| Excavation | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Conduits | un
| Raccords | un
| Remblai | m³
| Vanne (boite, tige, rallonge) | un
| Test Chloration, ovalisation | ml
G301003 | Réservoir d'eau potable | Litres
G301004 | Réseau de protection incendie | ml
| Excavation | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Conduits | un
| Raccords | un
| Remblai | m³
| Vanne (boite, tige, rallonge) | un
| Test Chloration, ovalisation | ml
| Borne incendie (valve et raccords) | un
G301005 | Réservoir pour protection incendie | Litres
G301006 | Réseau de distribution d'eau non potable | ml
G301007 | Stations de pompage | L/s
G301008 | Stations compactes de traitement des eaux | L/s
G301099 | Autres alimentations en eau | xx
G3020 | RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE | ml réseau
G302001 | Canalisations | ml
| Excavation | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Conduits | un
| Raccords | un
| Remblai | m³
G302002 | Trous d'homme (regards ) | un
| Regard en béton | un
G302003 | Stations de relèvement et station de pompage | l/s
| Pompes et équipements | un
G302004 | Stations compactes de traitement des eaux usées | l/s
G302005 | Réservoir d'eau usée (fosses septiques) | Litres
G302006 | Drainage et champs d'épuration | ml
G302099 | Autres systèmes d'égout sanitaires | xx
G3030 | RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL | ml réseau
G303001 | Canalisations | ml
| Excavation | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Conduits | un
| Raccords | un
| Remblai | m³
G303002 | Trous d'homme et regards puisards | un
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Regard | un
| Puisard | un
| Régulateur de débit | un
G303003 | Stations de relèvement | l/s
G303004 | Fossés et caniveaux | ml
G303005 | Bassins de captation et de rétention | un
| Excavation (pente, bassin) | m³
| Évacuation des matériaux d'excavation | m³
| Lit de pose avec nivellement du bassin | m³
| Membrane géotextile | m²
| Drain agricole | ml
| Pierre nette | m³
| Régulateur de débit | un
| Graminées, plantes et fleurs | m²
G303006 | Contrôle et mesure de l'érosion et des sédiments | m²
G303007 | Gestion des égouts pluviaux | litre
G303099 | Autres systèmes | xx
G3040 | RÉSEAU DISTRIBUTION DE CHALEUR | ml réseau
G304001 | Alimentation à l'eau chaude de surface | ml
G304002 | Alimentation en vapeur de surface | ml
G304003 | Alimentation à l'eau chaude souterraine | ml
G304004 | Alimentation en vapeur souterraine | ml
G304005 | Boîtes de valves et trou d'homme en béton armé | un
G304006 | Stations de pompage | un
G304007 | Autres types de distribution de chaleur | xx
G3050 | RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE REFROIDISSEMENT | ml réseau
G305001 | Système de refroidissement en surface | ml
G305002 | Système de refroidissement souterrain | ml
G305003 | Étançonnement de tranchées pour refroidissement | ml
G305004 | Puits de refroidissement | un
G305005 | Stations de pompage | un
G305006 | Tours de refroidissement sur l'emplacement | un
G305099 | Autres alimentations de refroidissement | xx
G3060 | RÉSEAU DE COMBUSTIBLE | Litres
G306001 | Canalisation de carburant liquide | ml
G306002 | Canalisation de carburant pour avion | ml
G306003 | Équipements pour le carburant liquide | Litres
G306004 | Réservoirs d'entreposage de carburant liquide | un
G306005 | Étançonnement de tranchées pour carburant liquide | ml
G306006 | Canalisation de distribution de gaz (naturel ou propane) | ml
G306007 | Réservoirs d'entreposage de gaz | Litres
G306008 | Étançonnement de tranchées pour gaz | ml
G306098 | Autres distributions de gaz | xx
G306099 | Autres distributions de carburant liquides | xx
G3090 | AUTRES SERVICES DE MÉCANIQUES | ml
G309001 | Systèmes de rejets industriels | ml
G309002 | Regards et puisards pour déchets industriels | un
G309003 | Stations de relèvement de déchets industriels | l/s
G309004 | Réservoir et séparateur de déchets industriels | un
G309005 | Étançonnement de tranchées pour réseaux de déchets industriels | ml
G309006 | Géothermie | kVA
G309099 | Autres déchets industriels | xx
G40 | SERV. D'ÉLECTRICITÉ SUR L'EMP. | Un
G4010 | DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ | kVA
G401001 | Sous-station et travaux connexes | kVA
Excavation et remblai
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Transport hors site | m³
Semelles continues
| Coffrage | m²
| Béton | m³
| Armature | t.m
| Mise en place du béton | m³
| Membrane | m²
Mur de fondation
| Coffrage du mur de fondation | m²
| Béton mur | m³
| Armature | t.m
| Mise en place du béton | m³
| Membrane | m²
Drainage périmètre
| Remblai autour drain granulat | m³
| Drain perforé enrobé d'une membrane géotextile | ml
Dalle sur sol standard
| Coffrage | m³
| Béton dalle | m³
| Treillis métallique | m²
| Mise en place et mûrissement | m³
| Trait de scie | ml
| Scellant | m²
| Finition de la dalle | m²
| Pare-vapeur sous dalle | m²
Toiture dalle de béton
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Coffrage dalle | m²
| Bordure de la dalle | m²
| Armature | t.m.
| Finition | m²
| Coupe-vapeurs Élastophène | m²
| Polystyrène pente avec fibre de bois intégrée | m²
| Polyisocyanurate | m²
| Panneau sous-couche | m²
| Finition Sopralène | m²
| Solinage | m²
| Ballast gravier de rivière | m3
Mur de extérieur
| Béton | m³
| Coffrage | m²
| Armature | t.m.
| Mise en place | m³
| Parement briques d'argile | m²
Parapet en bois traité avec membrane
| Membrane thermofusible granulée | m²
| sous-couche remontée au parapet | m²
| Contreplaqué traité | m²
| Laine isolante | m²
| Bois lisse et sablière | ml
| Montants | ml
| Lattes | ml
| Solin | ml
Palier et rampe
| Coffrage du palier | m²
| Béton palier | m³
| Armature semelles | t.m
| Mise en place du béton | m³
| Finition | m²
| Remblai | m³
Portes blindées
| Portes blindées | un
G401002 | Transformateurs et travaux connexes | kVA
| Transformateur | un
| Raccordement électrique | un
| Base de transformateur sur socle | un
| Bollards de protection remplis de béton | un
G401003 | Interrupteur et contrôle | un
G401004 | Conducteur électrique de haute tension | ml
G401005 | Tours, poteaux électriques et isolateur | un
G401006 | Lignes électriques souterraines | ml
| Massif | ml
G401007 | Puits d'accès pour distribution électrique | un
G401008 | Système de mise à la terre | un
G401009 | Compteurs | un
G401099 | Autres réseaux d'alimentation et de transmission électriques | xx
G4020 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | ml
G402001 | Transformateurs | kVA
G402002 | Distributions électriques aériennes | ml
G402003 | Lampadaires, supports de luminaire et isolateur | un
G402004 | Distributions électriques souterraines | ml
G402005 | Puits d'accès pour éclairage | un
G402006 | Contrôles de l'éclairage extérieur | un
G402007 | Système de mise à la terre | un
G402008 | Système d'éclairage de sécurité | un
G402099 | Autres éclairages extérieurs | xx
G4030 | COMMUNICATION ET SÉCURITÉ SUR L'EMPLACEMENT | ml
G403001 | Systèmes de communication pour l'emplacement | ml
G403002 | Système de sonorisation | ml
G403003 | Systèmes d'alarme incendie | ml
G403004 | Système de câble TV | ml
G403005 | Câblages et filage | ml
G403006 | Puits d'accès pour communication et réseaux de sécurité | un
G403007 | Poteaux pour communication et réseaux de sécurité | un
G403008 | Moniteurs et caméras de surveillance | un
G403009 | Système de mise à la terre | un
G403098 | Autres types d'alarme et de communication | xx
G403099 | Autres systèmes de sécurité | xx
G4090 | AUTRES SERVICES D’ÉLECTRICITÉ | ml
G409001 | Protection cathodique Anode | un
G409002 | Protection cathodique Conduits | ml
G409003 | Génératrice | kVA
| Génératrice | un
| Inverseur automatique | un
| Boitier de génératrice | un
Base pour génératrice
| Excavation | m³
| Remblai | m³
| Coffrage | m²
| Treillis métallique | m²
| Béton | m³
| Mise en place | m³
| Finition | m²
| Bollards de protection | un
G409099 | Autres protections cathodiques | xx
G90 | AUTRE CONSTRUC. SUR L'EMP. | lot
G9010 | TUNNEL DE SERVICES ET PIÉTONNIER | ml tunnel
G901001 | Construction de tunnels de service et piétonnier | ml
G901002 | Tunnels préfabriqués de service et piétonnier | ml
G9090 | AUTRES SYSTÈMES SUR L'EMPLACEMENT | lot
G909001 | Ponts | m²
G909002 | Réseaux ferroviaires | ml
G909003 | Système de fonte de neige | un
G909099 | Autres constructions spéciales | xx